附件

政府采购进口产品申请核准（备案）表

申报时间：2024.3.10

	基

本

情

况
	申请（备案）单位
	浙江师范大学

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	拟进口的产品名称
	便携式多参数土壤温室气体测量仪
	采购品目
	A033408 气象仪器

	
	数    量
	1
	预算金额
	65万元人民币

	
	采购产品所属项目名称
	

	
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：

国家鼓励进口产品                                        

国家限制进口产品

 eq \o\ac(□,√) 高校、科研院所采购用于科研的仪器设备                                               

根据财政部有关规定实行备案管理的设备

其他                                               

	申请单位意见
	申请理由：

1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取；
2.在中国境外使用而进行采购的；
( 3.其他（请在意见阐述中注明）

	
	意见阐述（应包括应用场景）：

随着我国‘碳达峰、碳中和’的‘双碳’战略的提出，‘双碳’研究成为当前生态环境研究的重要内容。目前研究的温室气体主要包括CO2，CH4，N2O，H2O，CO和NH3等6种气体，这些温室气体在生态系统的水体+土壤+大气+植物等连续体中进行物质循环和能量交换，对于研究生态系统中水体+土壤+植物+大气等连续体的生境要素（C、H、N）的生物地球化学循环研究具有非常重要的意义。而学院现有设备无法满足当前研究需要，这严重制约了我校相关研究工作的开展，因此急需购买设备以满足教学和科研工作的需求。参考国内外相关研究的条件，拟购买的仪器需要达到以下性能：

设备参数

仪器性能要求

进口品牌

国产品牌

芬兰gasmet
GT-5000

北京卓立汉光
FI-RXF100-G
北京天衡智联
TH-2100

测量原理、精度

采用高精度的傅里叶变换红外光谱（FTIR）技术测定原理，测量精度达到ppb级

采用傅里叶变换红外光谱（FTIR）技术，且十分成熟，测量精度可达ppb级

傅里叶变换红外光谱（FTIR）技，设备精度ppm级。

可调谐激光光谱分析技术（TDLAS），精度ppm级。

测量气体种类

同时测量CO2，H2O，N2O，CH4，CO和NH3等6种温室气体。

可同时测定CO2，H2O，N2O，CH4，CO和NH3等6种温室气体。

可同时测定CO2，H2O，N2O，CH4，CO和NH3
只能同时测定CO2，CH4和H2O

采样测量频率

光谱仪的采样扫描频率需要达到10HZ。

采样扫描频率10 HZ
采样扫描频8 HZ
采样扫描频率最高2HZ
设备重量、便携性

设备需要在野外测量使用，便携性较好，重量需在10kg以下。

重量：9.4kg（含电池）/8.0kg（不含电池）, 适用于野外便携式设备

设备重量在18kg左右，较笨重。

设备重量在15kg左右，较笨重。

综上，目前国产设备无法满足当前实验需求，因此申请购买进口设备。 

单位盖章

                                    年   月   日

	专家论证意见
	论证

时间
	2024.3.22
	论证

意见
	通过
	附   件
	张

	
	意见概述（可另附纸）：

2024年3月 22日，浙江师范大学组织专家对地理与环境科学学院便携式多参数土壤温室气体测量仪的购置进口产品进行了论证。专家组听取了项目负责人的介绍，经讨论形成意见如下：
本次拟采购的便携式多参数土壤温室气体测量仪需要原位高频监测多种温室气体通量，该仪器需要满足以下需求：
设备采用高精度的傅里叶变换红外光谱（FTIR）技术，测量精度达到ppb级，而目前国产设备测量级别只能达到ppm级；
设备需要同时测量CO2，H2O，N2O，CH4，CO和NH3等6种温室气体，国产设备只能同时测量CO2，H2O，和CH4，无法测量N2O， CO和NH3；
设备样品扫描频率需要达到10HZ；设备重量需要低于10kg，方便野外便携。而目前国产设备采样频率最高只能达到2 HZ，设备较为笨重，不适合野外便携使用。

综上，经过专家组充分讨论，一致认为：采购方提出的采购要求属实，便携式多参数土壤温室气体测量仪性能先进，配置合理；是研究温室气体通量及与之相关的水汽界面通量的有效手段，从仪器性能、性价比、软硬件配等各方面综合考虑，国产设备无法满足当前研究需要，专家组一致认为必须采购该进口产品，以保证科研任务的顺利完成。

	
	专家信息

	
	专家姓名
	工作单位
	专业
	职称
	手机
	专家

签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	行业

主管部门审查意见


	产品所属行业主管部门意见：

单位盖章

                                 年   月   日


国家鼓励进口的和实行备案管理的免予填写行业主管部门审查意见；国家限制进口的，必须填写行业主管部门审查意见；其他的，可以选择填写专家论证意见或者行业主管部门审查意见。


